1.工程概况：
    本工程位于*****市，占地面积3421平方米。建筑面积30010平方米，地上面积23831平方米，地下面积6179平方米。地下一层，地上十五层。地上79.9米，地下4.9米。

地下二层为员工餐厅，汽车库，浴室，生活水泵房间，冷冻机房等。地上一层为西餐厅，厨房，大堂，酒吧等。地上二层为中餐厅，厨房，大堂等。地上三层为娱乐用房，大堂等。地上四层为会议用房，大堂等。地上五层到十五层为客房。设备层为水箱间，电梯机房等。

本栋建筑可接入市政热力供暖，蒸汽压力为0.6MPa。

本栋建筑可接入市政给水提供生活热水，供水温度为55℃，供水压力约350KPa。

空调冷热媒参数 冷水供回水温度：7-12℃；热水供回水温度：60-50℃。